REGULAMIN
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY LUBLIN

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia:
1. Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 j.t. z późn. zm.);
2. wodomierz dodatkowy – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej odbiorcy usług.
Pozostałe terminy użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie zdefiniowane w art. 2 Ustawy.

ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE
DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
§ 2
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek:
1. zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w ilości określonej w umowie i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,2 MPa oraz dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić wodę należytej jakości przeznaczoną do spożycia przez ludzi, tj. wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych.
2. zapewnić przepustowość posiadanych sieci kanalizacyjnych gwarantującą odprowadzenie ścieków w ilości określonej w umowie.
3. niezwłocznie likwidować awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
§ 3
1. Wodomierz dodatkowy jest częścią instalacji wewnętrznej i jego nabycie, montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża odbiorcę usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest uprawnione do zmiany średnicy wodomierzy, będących własnością przedsiębiorstwa, w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.

ROZDZIAŁ III
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
§ 4
1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas określony;
1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci
1. Postanowienia umów o dostawę wody i odprowadzanie ścieków zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług nie mogą ograniczać praw
   i obowiązków stron wynikających z przepisów Ustawy, przepisów wykonawczych wydanych
   na podstawie Ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, skutkującej zmianą odbiorcy usług, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z nowym odbiorcą usług z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług, chyba że potrzeby nowego odbiorcy usług wymagają zmiany tych warunków.

§ 5
1. Odbiorca usług powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z warunkami wynikającymi z zawartej umowy oraz korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz umowie.
2. Odbiorca usług zobowiązany jest:
1. niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o wszelkich uszkodzeniach wodomierza głównego lub wodomierza dodatkowego albo urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomb oraz o stanach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków od warunków umowy;
2. terminowo regulować należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków;
3. zapewnić prawidłowe działanie wodomierza dodatkowego i/lub urządzenia pomiarowego oraz zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych;
4. użytkować instalację kanalizacyjną w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
5. uzgadniać z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym warunki włączenia innych ujęć wody oraz rozbudowy lub zmiany warunków technicznych instalacji wewnętrznych, mogących powodować zmiany w pracy sieci;
6. zapewnić niezawodne działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie, chyba że umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.
3. W przypadku wystąpienia awarii na przyłączu będącym w posiadaniu odbiorcy usług, zobowiązany jest on:
1. niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne o awarii i konieczności wyłączenia wody lub zamknięcia odpływu ścieków oraz ponownego uruchomienia przyłącza po usunięciu awarii;
2. do usunięcia awarii oraz pokrywania wszelkich kosztów i strat spowodowanych awarią lub opóźnieniem w jej usunięciu.
ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT
USTALONE W TARYFACH
§ 6
1. W okresie odczytów wodomierzy i urządzeń pomiarowych na przełomie zmiany taryf, ilość wody i ścieków naliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody i odbioru ścieków przed zmianą
   i po wejściu w życie nowych taryf.
2. Zmiana taryf nie wymaga zmiany umowy.
3. Długość okresu rozliczeniowego określa umowa, przy czym nie może być to okres krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż sześć miesięcy.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI
§ 7
  1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci składa wniosek do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego o przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, który powinien zawierać:
      1. dane dotyczące identyfikacji wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi wnioskodawcy;
      2. adres przyłączanej nieruchomości lub numer ewidencyjny działki;
      3. określenie:
1. rodzaju instalacji odbiorczych;
2. ilości i przeznaczenia wody oraz charakterystyki jej zużycia;
3. ilości i rodzaju ścieków;
4. informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda lub z którego odprowadzane będą ścieki, w szczególności: przeznaczenie obiektu, sposób zagospodarowania nieruchomości i powierzchnię użytkową;
5. planowany termin rozpoczęcia poboru wody i odprowadzania ścieków;
6. dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, opis jego statusu prawnego w stosunku do nieruchomości lub oświadczenie o korzystaniu z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć mapę sytuacyjno-wysokościową obejmująca nieruchomość, której dotyczy wniosek.

§ 8
  1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku, chyba że inny termin wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
  2. Warunki przyłączenia określają w szczególności:
1. miejsce przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej instalacji odbiorcy usług;
2. ilość wody i ścieków na potrzeby gospodarcze, technologiczne, których dotyczy zapewnienie;
3. wymagania dotyczące: miejsca zainstalowania wodomierza głównego, miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego ścieków, jakości odprowadzanych ścieków.
  1. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich wydania, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.
  2. Warunki przyłączenia stanowią podstawę do rozpoczęcia prac nad dokumentacją techniczną.
  3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uzgadnia przedłożoną dokumentację dotyczącą budowy przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych w terminie 21 dni roboczych od daty doręczenia dokumentacji.

ROZDZIAŁ VI
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU
DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
§ 9
1. Jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odmówi przyłączenia nieruchomości do sieci jest ono obowiązane przesłać podmiotowi ubiegającemu się
   o przyłączenie do sieci pisemną odmowę wraz z uzasadnieniem. W takim wypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje warunków przyłączenia do sieci.
2. W przypadku, gdy plany inwestycyjne inwestorów wyprzedzają plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, inwestorzy mogą wybudować urządzenia na własny koszt na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Zasady finansowania i sposób rozliczenia kosztów budowy winna określać umowa pisemna.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE WYKONANEGO PRZYŁĄCZA
§ 10
1. Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
2. Na etapie realizacji robót przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przysługuje prawo do:
    1. informacji o planowanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac oraz wykonawcy robót;
    2. kontroli prac związanych z budową przyłączy w tym robót ulegających zakryciu, pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami przyłączenia, dokumentacją techniczną, wydanymi decyzjami i uzgodnieniami, oraz warunkami technicznymi wykonywania prac;
    3. egzekwowania wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację realizowanych przyłączy.
3. Przed włączeniem do sieci osoba ubiegającą się o przyłączenie do sieci zgłasza roboty zanikowe wybudowanych przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych.
4. Po dokonaniu odbioru robót zanikowych, włączenia przyłączy do sieci wodociągowo-kanali-zacyjnych mogą dokonywać :
    1. służby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
    2. inni wykonawcy za zgodą przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po dostarczeniu przez osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dokonuje odbioru technicznego potwierdzającego sprawność przyłącza. Dokumentowane jest to protokołem spisanym pomiędzy przedstawicielami stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym i przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
6. Protokół odbioru stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania robót i jego podpisanie przez strony upoważnia osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie umowy.
7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uruchamia przyłącze wodociągowe
   i rozpoczyna dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków bez zbędnej zwłoki, lecz
   nie później niż w terminie 7 dni od podpisania umowy i zamontowania wodomierza głównego.
ROZDZIAŁ VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG ORAZ ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY
# I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 11
1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości albo zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno poinformować odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.
2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować odbiorcę usług o jego lokalizacji i warunkach korzystania.
§ 12
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiadamia Prezydenta Miasta Lublin i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o odcięciu dostawy wody i zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego.
§ 13
Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorcy usług w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenia usług w szczególności, gdy z powodu awarii sieci lub przyłącza nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

ROZDZIAŁ IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI W ZAKRESIE ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW
§ 14
1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do udzielania odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz awarii wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Informacji udziela się:
1. niezwłocznie na telefoniczne żądanie skierowane do Pogotowia Wod.-Kan. według stanu wiedzy w chwili udzielenia informacji,
2. w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego zażalenia lub wniosku,
3. z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego na stronie internetowej
§ 15
1. Odbiorcy usług oraz podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci mają prawo wnoszenia do przedsiębiorcy wodociągowo-kanalizacyjnego reklamacji dotyczących świadczonych przez nie usług, w tym w szczególności wysokości opłat za takie usługi.
2. Reklamacje powinny zawierać:
    1. imię i nazwisko albo oznaczenie podmiotu zgłaszającego reklamację,
    2. przedmiot reklamacji,
    3. uzasadnienie,
    4. informacje co do możliwości kontaktu z podmiotem zgłaszającym reklamację.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia oraz powiadomienia zainteresowanego o sposobie jej załatwiania w formie pisemnej, chyba że podmiot zgłaszający reklamację wskaże inny sposób kontaktu.
4. W przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powiadamia o nowym terminie załatwienia reklamacji i przyczynie jej niezałatwienia w terminie, o którym mowa w ust. 3. W każdym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni.

§ 16
1. Odbiorca usług może złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
2. W przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania reklamowanego wodomierza głównego, koszty sprawdzenia ponosi odbiorca usług.
ROZDZIAŁ X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE
§ 17
1. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki straży pożarnej.
2. Pobór wody na cele przeciwpożarowe dokonywany jest z hydrantów na sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz innych miejsc uzgodnionych z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. W przypadku zużycia wody do celów przeciwpożarowych z urządzeń wodociągowych, z których woda jest pobierana przez innych odbiorców usług, informację o ilości wody pobranej na cele jednostki straży pożarnej, przekazywane są przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu i Prezydentowi Miasta Lublin na zasadach określonych w zawartych umowach.