Lublin, dn. 2 grudnia 2021r.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin
w przedmiocie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji kosztorysowej dla ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ul. Zieloną, a Krakowskim Przedmieściem w Lublinie

Lp.	UWAGA	STATUS UWAGI	ODPOWIEDŹ NA UWAGĘ
1.	Sugeruję/wnioskuję, by ruch aut nie odbywał się przez całą długość ulicy w linii prostej. / Droga po której mogłyby poruszać się auta powinna być meandrująca, powinna wyginać się. Kierowcy aut nie powinni mieć możliwości rozpędzenia się. / Nawierzchnia na wonnerfach powinna być jednolita i spójna - wybierana pod potrzeby pieszych (wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, deskorolki, hulajnogi, rolki) zgodnie lubelskim Standardami Pieszymi (Atlas Sytuacji Pieszych https://mdl.ulublin.eu/atlas-sytuacji-pieszych/) Woonerfy powinny swoją infrastrukturą jasno i wyraźnie sygnalizować: pierwszeństwo należy do pieszych	Uwzględniona	Uwzględniono wniosek (dotyczy ulic: Gilasa, Przechodniej, Staszica i Zielonej) w zakresie ujednolicenia nawierzchni pozbawionej krawężników, jako rozwinięcie deptaka na Krakowskim Przedmieściu. Założono priorytet ruchu pieszego z dopuszczeniem tylko dojazdów koniecznych. / Wymiana nawierzchni nie dotyczy ulicy Szambelańskiej.
2.	Rewitalizacja ulic w centrum Lublina powinna być kontynuacja stylu i jakości użytych materiałów takich samych lub bardzo zbliżonych do tych użytych na Placu Litewskim i Deptaku. Nie możne się powtórzyć sytuacja z remontów reprezentacyjnych ulic Lubartowskiej i Lipowej, wygląd i estetyka tych ulic zostały zatracone na kolejne 20-30 lat używając tam bardzo słabych jakościowo materiałów w samym centrum miasta (jakość materiałów typowo osiedlowe). / Rewitalizacja starego miasta, centrum oraz śródmieścia powinna być rozszerzona o wszystkie ulicy od al. Tysiaclecia – Bazaru aż do ul. Narutowicza/Głębokiej używając tam tych samych materiałów (płytki i krawężniki tylko z kamienia - granitu i takiego samego stylu projektowania ulic żeby cale centrum i śródmieście było estetycznie ujednolicone. W ten sposób miasto podniesie swoje walory i przyciągnie więcej turystów a także stanie się lepszym miejscem wypoczynku dla mieszkańców. Moja propozycja to usuniecie miejsc parkingowych z ulic w projekcie wyżej wymienionym, więcej nasadzeń i zieleni niż to przewiduje projekt, ja bym dodał więcej roślin, traw ozdobnych rożnych kolorów rosnących do 1.5-2m, dodałbym więcej drzew na ulicach – platanów. Ja proponuje dłuższe alejki zieleni wzdłuż ulic a mniej materiału nawierzchni (kamienia), więcej miejsc siedzących typu, ławki, murki z kamienia/drewniane służące jako ławki i donice, jestem za tym żeby przerobić ulice w styl woonerfów. Materiały użyte do nawierzchni muszą być takie same albo bardzo zbliżone do tych z deptaka i Pl. Litewskiego. / W rewitalizacje ul. Zielonej włączyłbym kawałek ulicy Stodulskiej od KP do Zielonej a także Staszica aż do Radziwiłłowskiej zęby końcowy efekt es teczyny i wizualny całego tego projektu rewitalizacji reprezentował się bardzo pozytywnie uwzględniając jak największa cześć obszaru.	Uwzględniona	Uwzględniono uwagi (dotyczy ulic: Gilasa, Przechodniej, Staszica i Zielonej) w zakresie kontynuacji nawierzchni pozbawionej krawężników, zastosowanej na deptaku Krakowskiego Przedmieścia – z użyciem kamienia naturalnego. / Założono również eliminację miejsc postojowych dla samochodów. / Obszar objęty koncepcją został określony przez Zamawiającego.
3.	W związku ze zbieraniem uwag i propozycji dot. rewitalizacji ulicy Zielonej, w imieniu jej mieszkańców oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, wnioskuję o zastępcze wykonanie przez Prezydenta Miasta Lublin remontu kamienicy przy ul. Zielonej 12, która zagraża zdrowiu i życiu przechodniów, a także jej stan techniczny powoduje zalewanie wodami opadowymi sąsiadujących kamienic. Informuję, iż właścicielem nieruchomości przy ul. Zielonej 12 jest Pan Krzysztof Kozak, którego wszystkie dane osobowe posiada zarówno PINB, Urząd Miasta, jak i Wojewódzki Konserwator Zabytków. / W związku z zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców , uszkodzeniami samochodów przez opadające z elewacji beton i tynk, PIN nakazał właścicielowi wykonanie remontu, lecz decyzja ta nie została w żaden sposób wyegzekwowana. W/w obiekt jest nie tylko zagrożeniem, ale bardzo negatywnie wpływa na estetykę śródmieścia miasta Lublina i jest źródłem wielu uwag zgłaszanych przez wiernych i praktykujących w kościele paw. św, Jozafata oraz osób odwiedzających schronisko i stołówkę Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, a także przez rzeszę turystów.	opinia poza przedmiotem konsultacji	Remont kamienicy położonej przy ul. Zielonej 12 jest poza zakresem przedstawionej koncepcji.
4.	Uprzejmie proszę o uwzględnienie moich uwag w ramach tworzenia projektu przebudowy niżej wymienionych ulic. / Na ulicach: Przechodniej, Gibasa, Staszica, Zielonej proszę o zastosowanie latarni parkowych LED montowanych na elewacjach / budynków lub słupach parkowych koloru czarnego z oprawami Philips Metronomie LED (jak na Deptaku) lub Selux Saturn LED (nowsze wersje istniejących opraw sodowych Selux Saturn) o temperaturze barwowej do 3000K (ciepłej, białej). / Na ulicy Szambelańskiej proszę o wymianę stylizowanych opraw sodowych na nowe, podobne do istniejących, ze źródłami światła LED o temperaturze barwowej białej, ciepłej, nie wyższej niż 3000K. / Należy uwzględnić wykonanie iluminacji kościoła pw. św. Jozafata. / Na ulicy Zielonej należy wyrównać poziom chodników do poziomu jezdni. / Na ulicach: Przechodniej, Gilasa, Staszica, Zielonej należy zastosować nawierzchnie szlachetne, np z granitu, lastryko, itp. Proszę o zastosowania powyższych uwag.	Uwzględniona	Uwzględniono uwagi dotyczące: / zastosowania elementów oświetlenia ze źródłami światła LED, jak na deptaku Krakowskiego Przedmieścia (dotyczy ulic: Gilasa, Przechodniej, Staszica, Zielonej); / wymiany opraw sodowych na oprawy ze źródłami światła LED (dotyczy ul. Szambelańskiej); / przewidziano punkty świetlne posadzkowe (także przy elewacji kościoła pw. św. Jozafata); / założono kontynuację nawierzchni pozbawionej krawężników, zastosowanej na deptaku Krakowskiego Przedmieścia (dotyczy ulic: Gilasa, Przechodniej, Staszica, Zielonej).
5.	W związku z brakiem synchronizacji z historyczną przestrzenią Starego Miasta w Lublinie zaproponowanych przez projektantów betonowych donic (w kształcie prostokątów, kwadratów ) proponuje nasadzenia bezpośrednio do gruntu, tj. poprzez usunięcie części bruku i zastąpienie jej ziemią. W przypadku braku możliwości technicznych dla takiego rozwiązania należałoby zastanowić się nad inną formą proponowanych donic tj. użycie materiałów bardziej odpowiadających historycznemu miejscu. Można rozważyć ustawienie drewnianych beczek z okuciami (wewnątrz z wkładem kompozytowym) na kształt używanych przez kupców, którzy trzymali je w piwnicach pobliskich kamienicach przechowując tam np. wino.	Uwzględniona	Uwzględniono propozycje dotyczące formy donic, zgodne z przykładami prezentowanymi w Lubelskiej Księdze Standardów opracowanych dla Starego Miasta. / W miarę możliwości preferowane są nasadzenia zieleni w gruncie.
6.	Ustawienie stylizowanych donic (z elementami kutymi) i posadzenie tam roślinności, przy czym przedmiotowe donice winny być ustawione do czoła ściany Bramy Krakowskiej. W tym miejscu (tj. w zaułku przy Bramie Krakowskiej) odnotowuje się bardzo duże nagromadzenie ludzi z marginesu społecznego, którzy to piją tam alkohol jak również oddają ekstrementy. W przypadku posadowienia tam ławki z roślinnością umożliwiamy im (poprzez dodatkową osłonę) dalsze oddawanie moczu i kału w tym miejscu, jak również wskazujemy miejsce do libacji pijackich. Ze statystyk Policji jak również Straży Miejskiej wynika, że jest to najbardziej problematyczne miejsce pod tym względem na Starym Mieście. Prowadzone tam przez ten element imprezy pijackie zakłócają mir domowy mieszkańcom pobliskich kamienic – Lubartowska 1,3 Jezuicka 1/3, Jezuicka2	Uwzględniona	Uwzględniono zgłoszone wątpliwości poprzez rezygnację z ustawienia ławek i donic w zaułku przy Bramie Krakowskiej.
7.	W ramach konsultacji społecznych zagospodarowania ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej, Staszica wnoszę o uwzględnienie w powstającym projekcie rzeźby Jana Gilasa inspirowanej zdjęciem Edwarda Hartwiga wykonanym we wrześniu 1939 roku. / Praca została zaprojektowana w skali człowieka. / Rekomendowane miejsce lokalizacji to róg ul. Gilasa i Koziej w miejscu bo obecnym blaszanym kontenerze.	Nie uwzględniono	Nie uwzględniono propozycji ze względu na przewidzianą, lepszą lokalizację pomnika przy budynku Ratusza.
8.	Wspólnota budynku Zielona 5. proponuje zmianę co do dwóch donic przy kamienicy oraz miejsc siedzących po przeciwnej stronie. Warto również rozszerzyć projekt co do odwodnień budynków na tej ulicy jeśli to ma być forma deptaka. Proponujemy nasadzenia do gruntu drzew oraz bylin, ZAGOSPODAROWANIE ULICY ZIELONEJ (woonerf) Wpis do rejestru zabytków woj. lubelskiego: A/153 rys.nr2 (kamienica przylegająca do Pałacu Potockich) Wolimy nasadzenia do gruntu drzew i bylin. Donice są za blisko naszego budynku,będą one służyły bardziej jako śmietnik dla nocnej pijanej młodzieży, są one w miejscach gdzie są rynny, będą powodowały większe zawilgocenie elewacji budynku,a przy ewentualnym podlewaniu roślin do zawilgocenia fundamentów. Jeśli chodzi o siedziska po przeciwnej stronie kamienicy, która jest zamieszkała od trzech pokoleń i już są problemy jeśli chodzi o spokój to będą one kolidować z ciszą nocną gdzie pijana i naćpana młodzież będzie urzędować do godzin porannych zostawiając za sobą śmieci itp. tak jak to wygląda obecnie na deptaku i okolicznych ulicach. Trzeba by uwzględnić spokój ludzi mieszkających na tym terenie.	Uwzględniono	Uwzględniono propozycję dotyczącą rezygnacji z donic przy budynku ul. Zielona 5, możliwości wykonania przyłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz - w miarę możliwości - nasadzeń zieleni w gruncie. / Nie zrezygnowano z lokalizacji ławek w zachodniej części ulicy Zielonej – jest to jedyne miejsce, które ze względu na jej poszerzenie umożliwia aranżację miejsc siedzących do odpoczynku.
9.	Jako najemca lokalu przy ul. Zielonej 10 i właściciel galerii sztuki i antyków, znajdującej się pod tym samym adresem, pragnę przekazać parę wniosków i uwag dotyczących rewitalizacji ulicy zielonej w Lublinie: - Podstawą rewitalizacji jest przywrócenie pierwotnego stanu budynków, a przynajmniej zadbanie o ich stan techniczny i wygląd. Kamienica pod numerem 12 grozi zawaleniem, zagraża życiu i zdrowiu, dewastuje sąsiednie budynki. - Aby nie doprowadzić do powstania deptaku, który ograniczyłby właściwe funkcjonowanie ulicy, nie należy zamykać całkowicie ruchu samochodowego, a jedynie wprowadzić ograniczenie prędkości do 30 km/h. - Zgodnie z nazwą, należy zadbać o istniejące i stworzyć nowe obszary zielone. Zieleń można wprowadzić w wielu miejscach np. na murach, chodnikach, we wnękach itp. . - Wykonać tablice z numerami domów i szyldy firmowe w stylu przedwojennym. - Wprowadzić specjalne oświetlenie fasad budynków, a szczególnie kościoła przy ul. Zielonej. - Usunięcie wszelkich odbiegających od przedwojennego stylu elementów z fasad kamienic i chodników. - Umieszczenie plansz przedstawiających historię przedwojenną i powojenną ul. Zielonej np. historię kościoła, zakłady fotograficznego Grudnia (film 150km na godzinę). Tablice mogą ukazywać też Zieloną w malarstwie, poezji, muzyce. Ukazać można też znane osobistości związane z ul. Zieloną. - Umieszczenie urządzeń nagłaśniających, z których leciałaby muzyka i audycje historyczne. - W związku z nazwą ulicy można pomyśleć o umieszczeniu większej ilości koloru zielonego na obszarze ulicy. - Organizacja koncertów, pokazów filmowych, plenerów, wystaw malarskich/fotograficznych i innych tym podobnych wydarzeń kulturalnych znacząco podniosłaby atrakcyjność tej ulicy. - Angażowanie społeczeństwa ul. Zielonej w życie kulturalne ich okolicy. Reasumując wszelkie działania zmierzające do podniesienia Malowniczości tej ulicy i jej społecznego ożywienia przyczyniają się do podniesienia atrakcyjności tego miejsca dla mieszkańców, użytkowników i turystów odwiedzających nasze miasto.	opinia poza przedmiotem konsultacji	Remont kamienic jest poza zakresem przedstawionej koncepcji. / Obecnie ruch kołowy na ulicy Zielonej jest podporządkowany pieszym jako strefa zamieszkania (ograniczenie prędkości do 20 km/h). W nawierzchni ulicy wyeliminowano krawężniki. / Uwzględniono wniosek dotyczący wprowadzenia zieleni w różnych formach; / przewidziano punkty świetlne posadzkowe (także przy elewacji kościoła pw. św. Jozafata).
10.	Brak uwzględnienia w projektach zagospodarowania przedmiotowych ulic zmian klimatu oraz zapisów Miejskiego Planu Adaptacji dla Miasta Lublin. Wskazane byłoby uwzględnienie zagospodarowania wód opadowych (wykorzystanie w miejscu powstawania lub przynajmniej spowolnienie ich odpływu do kanalizacji) oraz zmniejszenie powstawania miejskiej wyspy ciepła (utrzymanie przewietrzania ulic i nie wprowadzanie ciemnych barw). / Przedmiotowe ulice pełnią istotną funkcję dla przemieszczania się podczas większych imprez mających miejsce na Krakowskim Przedmieściu i na Starym Mieście, gdy nie chce się iść w tłumie idącym głównymi ulicami. Ważne jest by w ramach projektowania ich zagospodarowania mieć na uwadze zapewnienie ich drożności i nie zastawiać ich małą architekturą, która utrudni przechodzenie przez te ulice. Np. Jeśli większa grupka ludzi będzie szła daną ulicą powinna zostać pozostawiona przestrzeń, by można byłą ją swobodnie wyminąć, zarówno pieszo jak i rowerem, a nie manewrować między zbyt wysuniętymi do środka elementami małej architektury. Miejsca do siedzenia lepiej zorganizować w formie skwerów np. jak zaprojektowano przy Bramie Krakowskiej (początek ul. Szambelańskiej), natomiast przy ul. Przechodniej będzie ona zawężać i tak już wąskie przejście. Wprowadzenie ogrodów deszczowych (również w formie niecek), które przejmowałyby wody z rynien (obecnie deszczówka spływa bezpośrednio na ulicę), nie wprowadzanie czarnych donic i innych elementów małej architektury, które bardziej się nagrzewają i trzymają ciepło oraz zmniejszają przewietrzanie projektowanych ulic. / Zieleń – dosunięta maksymalnie do budynków, żeby zachować drożność ulic (w formie pnączy przy budynkach lub ogrodów deszczowych/niecek), również po to, by nie została zniszczona/ zdeptana przez przechodniów. Przy doborze roślin trzeba mieć na uwadze brak nasłonecznienia wąskich ulic. / Podział ulic można uzyskać poprzez zastosowanie różnej teksturowo i kolorystycznie nawierzchni. Rezygnacja z roślin w wysokich czarnych donicach na rzecz wprowadzenia pnączy bezpośrednio przy budynkach lub innych roślin zasadzonych na poziomie ulicy lub w niewysokich donicach (do 30 cm); rezygnacja z małej architektury istotnie zawężającej przejście; wprowadzenie ogrodów deszczowych/ niecek zbierających wodę z rynien. Ulice te są wąskie i otoczone wysoką zabudową kamienic (przy ul. Jana Gilasa jest także ogródek kawiarniany, który już zawęża tę ulicę). Wprowadzanie zieleni w wysokich donicach (jeszcze bardziej wyniesionych nad poziom ulicy) potęguje dominację obiektów nad człowiekiem oraz optycznie i fizycznie je zawęża. Wprowadzenie zieleni w formie pnączy bezpośrednio przy budynkach oraz ogrodów deszczowych/ niecek pozwoli zachować koncepcję zazieleniania tych ulic bez utraty ich drożności. Dodatkowo przez wprowadzenie ogrodów deszczowych/niecek zwiększona zostanie retencja wód opadowych z tej części miasta.	Uwzględniona	Uwzględniono uwagi dotyczące utrzymania drożności ciągów komunikacyjnych, zastosowania niskich donic, wprowadzenia nasadzeń w gruncie oraz doborze gatunków roślin odpornych na warunki lokalne.
11.	W związku z udostępnieniem do konsultacji koncepcji zagospodarowania ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica na odcinku pomiędzy ulicą Zieloną a Krakowskim Przedmieściem, zgodnie z kompetencjami, Biuro Miejskiego Architekta Zieleni wnosi następujące uwagi: Dobór gatunkowy - główny gatunek drzewa do nasadzeń – wiśnia jedońska Prunus x yedoensis, pomimo dużej popularności w zastosowaniu w zieleni miejskiej krajów Europy Zachodniej nie mamy doświadczenia jak zareaguje na dość specyficzne warunki panujące w Lublinie. Szczególnie na ulicach o układzie wsch-zach obserwujemy negatywny wpływ mroźnych wiatrów, uszkadzających drzewa nawet w bezśnieżne zimy. Zalecamy wcześniejsze, pilotażowe posadzenie tego gatunku aby uniknąć późniejszej konieczności wymiany całej obsady. - główny gatunek krzewów, jako runo/ podsadzenie drzew – kalina wawrzynowata Viburnus tinus – to roślina pochodząca z krajów śródziemnomorskich, wrażliwa na wysokie mrozy. Zalecane jest uprawianie jej w pojemnikach i chowanie do cieplejszych pomieszczeń w okresie dużych mrozów. Sugerujemy zastąpienie innym, dopasowanym do panujących warunków krzewem ozdobnym. - „pachnąca ścieżka” (zioła, byliny, rośliny jednoroczne) - nasadzenia w rozpłytowanych nawierzchniach ciągu ulic, z uwagi na warunki panujące w mieście, zimowe utrzymanie ulic (składowanie błota pośniegowego z solą), okresowe susze, duże nasłonecznienie itp.- niestety w naszej opinii, to pomysł skazany na niepowodzenie. Z wieloletniego doświadczenia wiemy, iż wszelkie nasadzenia w ciągu pieszym narażone są na wydeptywanie, zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie psimi odchodami. Bardzo trudno jest uzyskać zadowalający efekt wizualny, najczęściej konieczne jest stosowanie barier, niskich metalowych płotków, a pełny sukces również nie jest gwarantowany. Zioła i byliny to rośliny delikatne, sezonowo zanikające więc trudno będzie zadbać o ich kondycję w wyznaczonych w projekcie miejscach, pielęgnacja byłaby bardzo kosztowna i pracochłonna, szczególnie latem, gdzie w centrum miasta temperatura potrafi dochodzić do 50-60°C – to mało ekologiczne i mało ekonomiczne rozwiązanie. Jest to rozwiązanie ogrodowe, nie mające uzasadnienia do zastosowania w centrum miasta, na intensywnie użytkowanych pieszo odcinkach ulic. Podsumowując, dobór gatunkowy w nasadzeniach miejskich, przyulicznych, co do zasady musi spełniać szereg wymagań. Należy dołożyć starań aby zastosowane rośliny były zarówno atrakcyjne pod względem wizualnym, pozytywnie działające na zmysły (zapach, wielkość kwiatostanów, okres kwitnienia) a jednocześnie niezwykle wytrzymałe na miejskie warunki (okresowe susze, duże nasłonecznienie, składowanie błota pośniegowego, zasolenie, Nr dokumentu Mdok: / 127023/11/2021 Strona 1 z 2 Urząd Miasta Lublin wydepty, wandalizm, etc). Nie bez znaczenia jest również stosunkowo niewielki koszt pielęgnacji. Należy bezwzględnie mieć na uwadze, że w zieleni miejskiej, a w szczególności w pasach drogowych ulic, bardzo trudno a wręcz niemożliwe jest osiągnięcie efektu ogrodu przydomowego. Dobór materiałów i rozwiązań technicznych - lokalizacje w pobliżu deptaka i Placu Litewskiego należy potraktować jako kontynuację nie tylko pod względem spójnej nawierzchni ale także doboru roślinności i elementów małej architektury. W projekcie zaproponowano kolejny rodzaj mebli miejskich, który nie koresponduje ani ze stylistyką przyjętą na Starym Mieście, ani z urządzeniami zastosowanymi na deptaku. - oświetlenie na słupku wys. ok 1 m – zastosowanie takiego rozwiązania budzi obawy przed wandalizmem oraz zawadzaniem o nie, bezpieczniejsze wydają się być w takich miejscach latarnie wysokie bądź punkty świetlne w podłożu, czy tez oświetlenie zamieszczone np. na elementach budynków - nasadzenia drzew w gruncie, w zależności od lokalizacji, mogą okazać się niemożliwe (ul. Zielona, ilość i gęstość uzbrojenia podziemnego) lub bardzo kosztowne (przebudowa sieci - tzw. przełożenie sieci infrastruktury technicznej – różnych branż i np. ułożenie ich w jednym lub kilku kanałach technologicznych. Jest to bardzo poważna i bardzo kosztowna inwestycja, nie zewnętrzne i drobne prace remontowe czy zabezpieczające - na ul. Staszica zaproponowany został szpaler drzew – jednak pozostaje pytanie- co przewidziano dla rosnących tam od lat, leciwych robinii akacjowych? - czy przewidziano dla nich zabiegi pielęgnacyjne w koronach, zabiegi polepszające warunki życia i funkcjonowania stref korzeniowych. Ponadto w koncepcji woonerfu na fragmencie ul. Staszica należy uwzględnić odpowiednie zabezpieczenie planowanych nasadzeń drzew sąsiadujących z sezonowymi ogródkami lokali gastronomicznych (przed zaśmiecaniem i niszczeniem). Warto zastosować odpowiednio szeroką misę, ewentualnie metalowe płotki lub alternatywne rozwiązania. Użycie rozwiązań technicznych poprawiających warunki systemu korzeniowego tj. modułów kierunkujących korzenie, systemów antykompresyjnych oraz zestawów nawadniająconapowietrzających, łączy się z szerokim remontem lub nawet przebudową. Wszelkie prace, wymagające kompletu projektów i uzgodnień oraz generujące w zadaniu znaczące koszty – należy przewidzieć w koncepcji i przynajmniej wstępnie uwzględnić je w kosztorysie zadania. W koncepcji woonerfu przy ul. Szambelańskiej należy uwzględnić specyfikę Starego Miasta, jego charakter, tradycje, kolorystykę, organizowane w obrębie jej okolicy wydarzenia kulturalne. Należy zwrócić uwagę na panujące tam warunki wodno-glebowe, na wysokość temperatur w okresie upalnego lecz krótkiego lata, duże zacienienie w okresie jesiennym i zimowym. Wszelkie proponowane rozwiązania powinny być dopasowane do możliwości utrzymania takich propozycji, oraz do nakładów finansowych miasta na pielęgnację.	Uwzględniona	Uwzględniono uwagi dotyczące doboru odpowiednich gatunków roślin, zabezpieczenia drzew oraz - ujednolicenia „mebli miejskich” zgodnie z zaleceniami zawartymi w Lubelskiej Księdze Standardów opracowanej dla Deptaka i Placu Litewskiego, analogicznie do zastosowanych na deptaku Krakowskiego Przedmieścia. / Na ulicy Szambelańskiej / Uwzględniono zalecenia zawarte w Lubelskiej Księdze Standardów opracowanej dla Starego Miasta.
12.	Przesyłam uwagi do koncepcji zagospodarowania ulic: Szambelańskiej, Gilasa, Przechodniej, Staszica i Zielonej. Szambelańska: - dąb kolumnowy w narożniku wnęki od strony ulicy Bramowej - system śmietników podziemnych w ulicy Olejnej (róg Szambelańska/Olejna) - rynny deszczówki w systemie wpustów podziemnych jako zalecenie dla właścicieli kamienic - żywopłot w środkowej części ulicy Szambelańskiej z rożliny zimozielonej (cis pospolity) - nawiązanie do cisów które są w pobliżu (podwórko przy baszcie półokrągłej) - rośliny wyłącznie w gniazdach ziemnych (nie stosowanie donic) - boki ulicy - zastosowanie winobluszcza trójklapowego - słupy typu pastorał które stanowiłyby konstrukcję nośną dla roślin pnących - nie ustawianie jakichkolwiek ławek we wnęce przy Bramie Krakowskiej Gilasa: - rynny deszczówki w systemie wpustów podziemnych jako zalecenie dla właścicieli kamienic - rośliny wyłącznie w gniazdach ziemnych (nie stosowanie donic) - boki ulicy - zastosowanie winobluszcza trójklapowego - początek ulicy Gilasa od Koziej - zastosowanie automatycznego słupka wjazdowego - słupy typu pastorał które stanowiłyby konstrukcję nośną dla roślin pnących - system śmietników podziemnych na rogu ulicy Kozia/Gilasa / Przechodnia: - rynny deszczówki w systemie wpustów podziemnych jako zalecenie dla właścicieli kamienic - rośliny wyłącznie w gniazdach ziemnych (nie stosowanie donic) - boki ulicy - zastosowanie winobluszcza trójklapowego - początek ulicy Przechodniej od Placu Wolności - zastosowanie automatycznego słupka wjazdowego - słupy typu pastorał które stanowiłyby konstrukcję nośną dla roślin pnących - strefa ogródków gastronomicznych symetrycznie po każdej stronie ulicy Staszica: - styk ulicy Staszica i Zielonej - zastosowanie rozwiązania małego ronda - początek ulicy Staszica przy Zielonej - zastosowania automatycznego słupka wjazdowego - rynny deszczówki w systemie wpustów podziemnych jako zalecenie dla właścicieli kamienic - rośliny wyłącznie w gniazdach ziemnych (nie stosowanie donic) - boki ulicy - zastosowanie winobluszcza trójklapowego - początek ulicy Staszica od Zielonej - zastosowanie automatycznego słupka wjazdowego - słupy typu pastorał które stanowiłyby konstrukcję nośną dla roślin pnących - symetryczne nasadzenia drzew platana (nawiązanie do gatunku z deptaka) po dwóch stronach ulicy - miejsca pod ogródki gastronomiczne symetryczne po dwóch stronach ulicy - iluminacje drzew od spodu Zielona: - rynny deszczówki w systemie wpustów podziemnych jako zalecenie dla właścicieli kamienic - rośliny wyłącznie w gniazdach ziemnych (nie stosowanie donic) - boki ulicy - zastosowanie winobluszcza trójklapowego - początek ulicy Zielonej od Świętoduskiej - zastosowanie automatycznego słupka wjazdowego - słupy typu pastorał które stanowiłyby konstrukcję nośną dla roślin pnących.	Uwzględniono	Uwzględniono uwagi dotyczące: / lokalizacji śmietników podziemnych; / możliwości wykonania przyłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej / jako zalecenie dla właścicieli kamienic; / wprowadzenia - w miarę możliwości – nasadzeń zieleni w gruncie; / zastosowania automatycznych słupków wjazdowych na wlotach ulic; / rezygnacji z ustawienia ławek i donic w zaułku przy Bramie Krakowskiej.
13.	# Projekt koncepcyjny etapu konsultacji społecznych w zakresie „Zagospodarowania ulicy Szambelańskiej (woonerf)” przewiduje na działce nr 23 lokalizację wiaty z pojemnikami na segregowane odpady stałe (załącznik nr 14 na rys. 1 i rys. 2). Level sp zo.o. jako wieczysty użytkownik nieruchomości Olejna 6-6a (działka nr 23, KW nr LU1I/00003965/1 nie wyraża zgody na umieszczenie projektowanej wiaty na wyżej wymienionej działce. Lokalizacja wiaty na nieruchomości nie będącej we władaniu Gminy Lublin lub – tak jak to jest w projekcie koncepcyjnym – gromadzenie odpadów powinno odbywać się w formie podziemnych pojemników zlokalizowanych w ulicy Olejnej przy szczycie kamienicy Lubartowska 13	Uwzględniono	Uwzględniono brak zgody na wykorzystanie wiaty na działce nr 23 poprzez rezygnację z tej lokalizacji.
14.	Ustawienie dużych betonowych donic z wysokimi drzewami i krzewami przy elewacji budynku Pałacu Parysów będzie miało znaczący wpływ na: / -ulica Przechodnia 4 jest usytuowana w części zachodniej budynku i znajduje się między dwoma wysokimi budynkami co daje naturalne zacienienie, a umieszczenie 4 szt. betonowych donic z wysokimi drzewami i krzewami całkowicie zasłonią na parterze okna i częściowo na pierwszym piętrze. / -proponowane zagospodarowanie przestrzeni przesłania okna na parterze budynku. To spowoduje, że w tych pokojach nie będzie dostępu do naturalnego światła oraz straci na swoich walorach użytkowych. / -dodatkowe zacienienie elewacji spowoduje, że będzie powstawała wilgoć, grzyb co spowoduje degradację budynku zabytkowego. / -ustawienie donic i stojaków rowerowych w tym miejscu dodatkowo zawęzi już wąski pas ruchu dla pieszych. / W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od zaproponowanego rozwiązania zagospodarowania tej strony ul. Przechodniej przy elewacji budynku Pałacu Parysów.	Uwzględniono	Uwzględniono postulat poprzez odstąpienie od lokalizacji elementów zieleni w donicach.
15.	Przechodnia 4 – Pizzeria CAPO. W przedmiotowym projekcie donice wraz z drzewami zasłaniają lokal gastronomiczny w którym prowadzę działalność. Wysokie donice (przewyższające wysokość dołu okna) wraz z nasadzeniami zasłaniają okna oraz szyld sprawiając, że lokal staje się kompletnie niewidoczny. Z uwagi na położenie budynku oraz kamienicy naprzeciwko, jest to miejsce bardzo mało nasłonecznione, zasłonięcie okien drzewami spowoduje, że do lokalu praktycznie nie będzie dostawało się światło dzienne. Woonerf przewidziany w projekcie znajdujący się na całej długości pasa przyległego do lokalu uniemożliwi mi prowadzenie działalności gospodarczej w sezonowym ogródku gastronomicznym. Na załączonym projekcie zostało przedstawione miejsce z krzesłami jako przestrzeń do zagospodarowania w tym celu jednak nie zostało wzięte pod uwagę, że drzwi główne budynku Pałacu Parysów są drtogą ewakuacyjną w przypadku pożaru. Zastany stan na zdjęciu (stoliki zasłaniające drzwi wejściowe) był możliwy dzięki zgodzie zarządcy budynku oraz ZDiM jedynie w czasie kiedy budynek był zamknięty (czyli głównie podczas weekendów). Pozostawione miejsce znajduje się w odległości około 9m od lokalu co znacząco utrudniałoby kontrolę i obsługę ogródka. Propozycja zmiany: Proponuję zastąpienie woonerfa pachnącą ścieżką o szerokości umożliwiającej postawienie sezonowego ogródka gastronomicznego jak ma to miejsce w innych elementach projektu. Natomiast woonerf przenieść na przeciwległą stronę ulicy. Woonerf zasłoniłby w tym miejscu zaniedbaną elewację budynku oraz nie uniemożliwiłby nikomu prowadzenie działalności gastronomicznej. Na zaznaczonym projekcie jest wyszczególniony ogródek gastronomiczny Ministerstwa Śledzia i Wódki znajdującego się na Placu Wolności, którego również jestem właścicielem. Jeżeli umiejscowienie ogródka na Placu Wolności utrudnia wprowadzenie proponowanej zmiany jestem skłonny uelastycznić w miarę potrzeb.	Uwzględniono	Uwzględniono propozycję poprzez odstąpienie od lokalizacji elementów zieleni w donicach.
16.	Szambelańska początek od Bramowej – przesunięcie projektowanych ławek pod ściany, rezygnacja ze stojaka na rowery w tym miejscu, rezygnacja z drzewa kolumnowego i innej zieleni we wnęce, rezygnacja z posadowienia zieleni w donicach na rzecz zieleni w gruncie.	Uwzględniono częściowo	Uwzględniono częściowo poprzez odstąpienie od lokalizacji ławek, elementów zieleni w donicach i stojaków na rowery w zaułku przy Bramie Krakowskiej .
17.	fragment ulic Staszica i Zielonej: / - czy zmiana ulicznych latarń usytuowanych na ww. kamienicy została zgłoszona do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (kamienica jest wpisana do rejestru zabytków pod Nr A/280) / - czy zostanie zachowana tzw. "koperta" od strony ulicy Staszica dla samochodów doworzących towar do pobliskich sklepów/kawiarni/barów itp. / - nowy szpaler drzew posadzony po stronie kamienicy Staszica 1; - w jakiej odległości od samej kamienicy będą nasadzenia - co z istniejącymi akacjami, czy nie będą drzewa na siebie "nachodzić", a co za tym idzie czy nie bedzię to skutkowałao wyłączeniem z uzytkowania terenu pod ogródki gastronomicze - czy będzie możliwość - zgodnie z udostępnionymi planami/wizualizacjami, ustawiania stolików/ogródków gastronomicznych w obrębie wszystkich drzew (istniejących akacji i nowych nasadzeń) / - w jakiej odległości od kamienicy zostaną zamontowane stojaki na rowery, kto będzie zarządzał ww. terenem, czy tak jak dotychczas ZDiM czy UM Wydział Gospodarowania Mieniem, czy od strony ulicy Zielonej zostanie zlikwidowana strefa płatnego parkowania i w miejscu wyznaczonych miejsc parkingowych posadzone drzewa, czy w obrębie omawianego odcinka ulicy Staszica powstanie "strefa zamieszkania" i czy cz zostanie ona zachowana na odcinku ulicy Zielonej. / Proponowana zmiana: / Czy istnieje możliwość zorganizowania spotkania/ wizji lokalnej w dogodnym dla Państwa terminie, przy udziale: - Miejskiego Konserwatora Zabytków - zarządcy kamienicy i wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców prowadzących działalność w obrębie omawianego fragmentu ulicy Staszica	Uwzględniona	Zakłada się wymianę latarń na analogiczne do zastosowanych na deptaku Krakowskiego Przedmieścia oraz - priorytet ruchu pieszego z dopuszczeniem tylko dojazdów koniecznych (bez możliwości parkowania). / Projektowany szpaler drzew będzie stanowił początek wymiany drzewostanu w ulicy Staszica. Istniejące akacje znajdują się w złym stanie zdrowotnym, dlatego z czasem zastąpią je platany – gatunek zastosowany już na deptaku. / Zakłada się możliwość dalszego funkcjonowania czasowych ogródków gastronomicznych.